## Баланс энергии
Приложение 2
Таблица П.1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | утверждено на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | утверждено на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | утверждено на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2014 год |  |  |  |  | план 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН3 | СН4 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 53.1575 | 37.3879 | 0 | 53.1575 | 24.051 | 27.5761 | 19.2548 | 0 | 27.5761 | 12.2969 | 27.5761 | 19.2548 | 0 | 27.5761 | 12.2969 | 55.1522 | 38.5095 | 0 | 55.1522 | 24.5937 | 55.1522 | 38.5095 | 0 | 55.1522 | 24.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 37.3879 | 24.051 | х | х | 0 | 19.2548 | 12.2969 | х | х | 0 | 19.2548 | 12.2969 | х | х | 0 | 38.5095 | 24.5937 | х | х | 0 | 38.5095 | 24.5937 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 37.3879 |  | х | х |  | 19.2548 |  | х | х |  | 19.2548 |  | х | х |  | 38.5095 |  | х | х |  | 38.5095 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 24.051 | х | х | х | х | 12.2969 | х | х | х | х | 12.2969 | х | х | х | х | 24.5937 | х | х | х | х | 24.5937 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 53.1575 | 37.3879 |  | 15.7696 |  | 27.5761 | 19.2548 |  | 8.3214 |  | 27.5761 | 19.2548 |  | 8.3214 |  | 55.1522 | 38.5095 |  | 16.6427 |  | 55.1522 | 38.5095 |  | 16.6427 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.3841 | 0 | 0 | 0.84419 | 1.5399 | 1.2437 | 0 | 0 | 0.44155 | 0.80211 | 1.2437 | 0 | 0 | 0.44155 | 0.80211 | 2.4873 | 0 | 0 | 0.8831 | 1.6042 | 2.4873 | 0 | 0 | 0.8831 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4.485 |  |  | 1.5881 | 6.4028 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Полезный отпуск из сети | 50.7734 | 0 | 0 | 28.2623 | 22.5111 | 26.3324 | 0 | 0 | 14.8377 | 11.4947 | 26.3324 | 0 | 0 | 14.8377 | 11.4947 | 52.6649 | 0 | 0 | 29.6754 | 22.9895 | 52.6649 | 0 | 0 | 29.6754 | 22.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | на собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 50.7734 |  |  | 28.2623 | 22.5111 | 26.3325 |  |  | 14.8377 | 11.4947 | 26.3325 |  |  | 14.8377 | 11.4947 | 52.6649 |  |  | 29.6754 | 22.9895 | 52.6649 |  |  | 29.6754 | 22.9895 | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -3.2053e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -9.8388e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -9.8388e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -1.9678e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.9678e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ПАО МОЭСК
___________________ |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| АО "Мосэнергосбыт" | 50.7734 | 0 |  | 28.2623 | 22.5111 | 26.3325 | 0 |  | 14.8377 | 11.4947 | 26.3325 | 0 |  | 14.8377 | 11.4947 | 52.6649 | 0 |  | 29.6754 | 22.9895 | 52.6649 | 0 |  | 29.6754 | 22.9895 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 50.7734 | 0 | 0 | 28.2623 | 22.5111 | 26.3325 | 0 | 0 | 14.8377 | 11.4947 | 26.3325 | 0 | 0 | 14.8377 | 11.4947 | 52.6649 | 0 | 0 | 29.6754 | 22.9895 | 52.6649 | 0 | 0 | 29.6754 | 22.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 3.5. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2021 год |  |  |  |  | план 2021 год |  |  |  |  | план 2022 год |  |  |  |  | план 2023 год | [14 empty] | план 2024 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [10 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | [10 empty] | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 27.2694 | 18.4432 | 0 | 27.2694 | 12.1602 | 28.7101 | 20.1046 | 0 | 28.7101 | 12.8026 | 55.9795 | 38.5478 | 0 | 55.9795 | 24.9628 | 56.8137 | 39.058 | 0 | 56.8137 | 25.3103 | 57.7418 | 39.6322 | 0 | 57.7418 | 25.7692 | [10 empty] | 58.5028 | 40.317 | 0 | 58.5028 | 26.0164
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 18.4432 | 12.1602 | х | х | 0 | 20.1046 | 12.8026 | х | х | 0 | 38.5478 | 24.9628 | х | х | 0 | 39.058 | 25.3103 | х | х | 0 | 39.6322 | 25.7692 | [10 empty] | х | х | 0 | 40.317 | 26.0164
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [10 empty] | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 18.4432 |  | х | х |  | 20.1046 |  | х | х |  | 38.5478 |  | х | х |  | 39.058 |  | х | х |  | 39.6322 | [11 empty] | х | х |  | 40.317
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 | [11 empty] | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 12.1602 | х | х | х | х | 12.8026 | х | х | х | х | 24.9628 | х | х | х | х | 25.3103 | х | х | х | х | 25.7692 | [10 empty] | х | х | х | х | 26.0164
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 27.2694 | 18.4432 |  | 8.8262 |  | 28.7101 | 20.1046 |  | 8.6055 |  | 55.9795 | 38.5478 |  | 17.4317 |  | 56.8137 | 39.058 |  | 17.7557 |  | 57.7418 | 39.6322 |  | 18.1096 | [11 empty] | 58.5028 | 40.317 |  | 18.1858
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 1.2298 | 0 | 0 | 0.43664 | 0.7932 | 1.2948 | 0 | 0 | 0.45971 | 0.8351 | 2.5246 | 0 | 0 | 0.89634 | 1.6283 | 2.5623 | 0 | 0 | 0.93101 | 1.6312 | 2.6041 | 0 | 0 | 0.9416 | 1.6625 | [10 empty] | 2.6384 | 0 | 0 | 0.95869 | 1.6797
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6012 | 6.5229 | 4.5099 |  |  | 1.6387 | 6.445 | 4.5099 |  |  | 1.6307 | 6.4516 | [10 empty] | 4.5099 |  |  | 1.6387 | 6.4564
3. | Полезный отпуск из сети | 26.0396 | 0 | 0 | 14.6726 | 11.367 | 27.4153 | 0 | 0 | 15.4478 | 11.9675 | 53.4549 | 0 | 0 | 30.1204 | 23.3345 | 54.2514 | 0 | 0 | 30.5724 | 23.679 | 55.1377 | 0 | 0 | 31.031 | 24.1067 | [10 empty] | 55.8644 | 0 | 0 | 31.5277 | 24.3367
3.1. | на собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 26.0396 |  |  | 14.6726 | 11.367 | 27.4153 |  |  | 15.4478 | 11.9675 | 53.4549 |  |  | 30.1204 | 23.3345 | 54.2514 |  |  | 30.5724 | 23.679 | 55.1377 |  |  | 31.031 | 24.1067 | [10 empty] | 55.8644 |  |  | 31.5277 | 24.3367
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -3.2864e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -6.5173e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -3.9381e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5456e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1528e-05 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -9.1769e-06
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [10 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО Мосэнергосбыт | 26.0396 | 0 |  | 14.6726 | 11.367 | 27.4153 | 0 |  | 15.4478 | 11.9675 | 53.4549 | 0 |  | 30.1204 | 23.3345 | 54.2514 | 0 |  | 30.5724 | 23.679 | 55.1377 | 0 |  | 31.031 | 24.1067 | [10 empty] | 55.8644 | 0 |  | 31.5277 | 24.3367 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 26.0396 | 0 | 0 | 14.6726 | 11.367 | 27.4153 | 0 | 0 | 15.4478 | 11.9675 | 53.4549 | 0 | 0 | 30.1204 | 23.3345 | 54.2514 | 0 | 0 | 30.5724 | 23.679 | 55.1377 | 0 | 0 | 31.031 | 24.1067 | [10 empty] | 55.8644 | 0 | 0 | 31.5277 | 24.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЭнергоСтандарт" |  |  |  | АО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ПАО МОЭСК
___________________ |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2018 год |  |  |  |  | план 2018 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 9.6448 | 9.6448 | 0 | 7.3312 | 4.4067 | 9.6448 | 9.6448 | 0 | 7.3313 | 4.4067 | 19.2897 | 19.2897 | 0 | 14.6626 | 8.8135
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 7.3312 | 4.4067 | х | х | 0 | 7.3313 | 4.4067 | х | х | 0 | 14.6626 | 8.8135
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 7.3312 |  | х | х |  | 7.3313 |  | х | х |  | 14.6626
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.4067 | х | х | х | х | 4.4067 | х | х | х | х | 8.8135
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 9.6448 | 9.6448 |  |  |  | 9.6448 | 9.6448 |  |  |  | 19.2897 | 19.2897
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.47981 | 0 | 0 | 0.35557 | 0.12424 | 0.47981 | 0 | 0 | 0.35557 | 0.12424 | 0.95962 | 0 | 0 | 0.71114 | 0.24849
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4.9748 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9748 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9748 |  |  | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск из сети | 9.165 | 2.3136 | 0 | 2.569 | 4.2824 | 9.165 | 2.3136 | 0 | 2.569 | 4.2825 | 18.3301 | 4.6271 | 0 | 5.138 | 8.565
3.1. | на собственное потребление | 3.55 |  |  |  | 3.55 | 3.55 |  |  |  | 3.55 | 7.1 |  |  |  | 7.1
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 5.6151 | 2.3136 |  | 2.569 | 0.7325 | 5.6151 | 2.3136 |  | 2.569 | 0.7325 | 11.2301 | 4.6271 |  | 5.138 | 1.465
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -5.7684e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.1451e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.3654e-05
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО Мосэнергосбыт | 3.3015 |  |  | 2.569 | 0.7325 | 3.3015 |  |  | 2.569 | 0.7325 | 6.603 |  |  | 5.138 | 1.465
2 | ПАО Русэнергосбыт | 2.3136 | 2.3136 |  |  |  | 2.3136 | 2.3136 |  |  |  | 4.6271 | 4.6271
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 5.6151 | 2.3136 | 0 | 2.569 | 0.7325 | 5.6151 | 2.3136 | 0 | 2.569 | 0.7325 | 11.2301 | 4.6271 | 0 | 5.138 | 1.465
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2019 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2019 год |  |  |  |  | план 2019 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 9.7413 | 9.7413 | 0 | 7.3475 | 4.4211 | 9.7413 | 9.7413 | 0 | 7.3475 | 4.4211 | 19.4826 | 19.4826 | 0 | 14.695 | 8.8423
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 7.3475 | 4.4211 | х | х | 0 | 7.3475 | 4.4211 | х | х | 0 | 14.695 | 8.8423
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 7.3475 |  | х | х |  | 7.3475 |  | х | х |  | 14.695
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.4211 | х | х | х | х | 4.4211 | х | х | х | х | 8.8423
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 9.7413 | 9.7413 |  |  |  | 9.7413 | 9.7413 |  |  |  | 19.4826 | 19.4826
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.481 | 0 | 0 | 0.35635 | 0.12465 | 0.481 | 0 | 0 | 0.35635 | 0.12465 | 0.96201 | 0 | 0 | 0.71271 | 0.2493
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4.9378 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9378 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9378 |  |  | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск из сети | 9.2603 | 2.3938 | 0 | 2.57 | 4.2965 | 9.2603 | 2.3938 | 0 | 2.57 | 4.2965 | 18.5206 | 4.7876 | 0 | 5.14 | 8.593
3.1. | на собственное потребление | 3.5625 |  |  |  | 3.5625 | 3.5625 |  |  |  | 3.5625 | 7.125 |  |  |  | 7.125
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 5.6978 | 2.3938 |  | 2.57 | 0.734 | 5.6978 | 2.3938 |  | 2.57 | 0.734 | 11.3956 | 4.7876 |  | 5.14 | 1.468
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -3.5474e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5474e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0264e-07
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО Мосэнергосбыт | 3.304 |  |  | 2.57 | 0.734 | 3.304 |  |  | 2.57 | 0.734 | 6.608 |  |  | 5.14 | 1.468
2 | ПАО Русэнергосбыт | 2.3938 | 2.3938 |  |  |  | 2.3938 | 2.3938 |  |  |  | 4.7876 | 4.7876
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 5.6978 | 2.3938 | 0 | 2.57 | 0.734 | 5.6978 | 2.3938 | 0 | 2.57 | 0.734 | 11.3956 | 4.7876 | 0 | 5.14 | 1.468
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | план 2020 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 9.8387 | 9.8387 | 0 | 7.4387 | 4.4967 | 9.8387 | 9.8387 | 0 | 7.4387 | 4.4968 | 19.6774 | 19.6774 | 0 | 14.8774 | 8.9936
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 7.4387 | 4.4967 | х | х | 0 | 7.4387 | 4.4968 | х | х | 0 | 14.8774 | 8.9936
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 7.4387 |  | х | х |  | 7.4387 |  | х | х |  | 14.8774
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.4967 | х | х | х | х | 4.4968 | х | х | х | х | 8.9936
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 9.8387 | 9.8387 |  |  |  | 9.8387 | 9.8387 |  |  |  | 19.6774 | 19.6774
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.48756 | 0 | 0 | 0.36078 | 0.12678 | 0.48756 | 0 | 0 | 0.36078 | 0.12678 | 0.97512 | 0 | 0 | 0.72156 | 0.25356
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4.9555 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9555 |  |  | 4.85 | 2.8194 | 4.9555 |  |  | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск из сети | 9.3511 | 2.4 | 0 | 2.5812 | 4.3699 | 9.3511 | 2.4 | 0 | 2.5812 | 4.37 | 18.7023 | 4.8 | 0 | 5.1623 | 8.74
3.1. | на собственное потребление | 4.1664 |  |  |  | 4.1664 | 3.6325 |  |  |  | 3.6325 | 7.265 |  |  |  | 7.265
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 5.7187 | 2.4 |  | 2.5812 | 0.7375 | 5.7187 | 2.4 |  | 2.5812 | 0.7375 | 11.4373 | 4.8 |  | 5.1623 | 1.475
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -0.53396 |  | 0 | 0 | 0 | -8.9694e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 1.35e-05
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО Мосэнергосбыт | 3.3187 |  |  | 2.5812 | 0.7375 | 3.3186 |  |  | 2.5812 | 0.7375 | 6.6373 |  |  | 5.1623 | 1.475
2 | ПАО Русэнергосбыт | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 4.8 | 4.8
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 5.7187 | 2.4 | 0 | 2.5812 | 0.7375 | 5.7187 | 2.4 | 0 | 2.5812 | 0.7375 | 11.4373 | 4.8 | 0 | 5.1623 | 1.475
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________

## Баланс мощности
Приложение 3
Таблица П1.5
Электрическая мощность ООО "ЭнергоСтандарт" по диапазонам напряжения
МВт
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | утверждено на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | утверждено на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | утверждено на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 8.508 | 5.887 | 0 | 8.508 | 3.5119 | 13.9423 | 7.9454 | 0 | 13.9423 | 7.7351 | 13.9423 | 7.9454 | 0 | 13.9423 | 7.7351 | 13.9423 | 7.9454 | 0 | 13.9423 | 7.7351 | 13.9423 | 7.9454 | 0 | 13.9423 | 7.7351
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 5.887 | 3.5119 | х | х | 0 | 7.9454 | 7.7351 | х | х | 0 | 7.9454 | 7.7351 | х | х | 0 | 7.9454 | 7.7351 | х | х | 0 | 7.9454 | 7.7351
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 5.887 |  | х | х |  | 7.9454 |  | х | х |  | 7.9454 |  | х | х |  | 7.9454 |  | х | х |  | 7.9454
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 3.5119 | х | х | х | х | 7.7351 | х | х | х | х | 7.7351 | х | х | х | х | 7.7351 | х | х | х | х | 7.7351
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 8.508 | 5.887 |  | 2.621 |  | 13.9423 | 7.9454 |  | 5.9969 |  | 13.9423 | 7.9454 |  | 5.9969 |  | 13.9423 | 7.9454 |  | 5.9969 |  | 13.9423 | 7.9454 |  | 5.9969
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.35997 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.22486 | 0.72779 | 0 | 0 | 0.22324 | 0.50455 | 0.72779 | 0 | 0 | 0.22324 | 0.50455 | 0.72779 | 0 | 0 | 0.22324 | 0.50455 | 0.72779 | 0 | 0 | 0.22324 | 0.50455
2.1. | то же в % | 4.231 | 0 | 0 | 1.5881 | 6.4028 | 5.22 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 5.22 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 5.22 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 5.22 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229
3. | Полезный отпуск мощности | 8.148 | 0 | 0 | 4.861 | 3.287 | 13.2145 | 0 | 0 | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 | 0 | 0 | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 | 0 | 0 | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 | 0 | 0 | 5.984 | 7.2305
3.1. | на собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 8.148 |  |  | 4.861 | 3.287 | 13.2145 |  |  | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 |  |  | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 |  |  | 5.984 | 7.2305 | 13.2145 |  |  | 5.984 | 7.2305
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 2.5514e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9316e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9316e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9316e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9316e-06
[5 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ПАО МОЭСК
___________________ |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 3.5. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2021 год |  |  |  |  | план 2021 год |  |  |  |  | план 2022 год |  |  |  |  | план 2023 год |  |  |  |  | план 2024 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 14.1352 | 8.0149 | 0 | 14.1352 | 7.9009 | 14.1352 | 8.0149 | 0 | 14.1352 | 7.9009 | 14.1352 | 8.0149 | 0 | 14.1352 | 7.9009 | 14.1704 | 8.156 | 0 | 14.1704 | 7.702 | 14.3061 | 8.2482 | 0 | 14.3061 | 7.7424 | 14.4912 | 8.3482 | 0 | 14.4912 | 7.8932
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 8.0149 | 7.9009 | х | х | 0 | 8.0149 | 7.9009 | х | х | 0 | 8.0149 | 7.9009 | х | х | 0 | 8.156 | 7.702 | х | х | 0 | 8.2482 | 7.7424 | х | х | 0 | 8.3482 | 7.8932
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 8.0149 |  | х | х |  | 8.0149 |  | х | х |  | 8.0149 |  | х | х |  | 8.156 |  | х | х |  | 8.2482 |  | х | х |  | 8.3482
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 7.9009 | х | х | х | х | 7.9009 | х | х | х | х | 7.9009 | х | х | х | х | 7.702 | х | х | х | х | 7.7424 | х | х | х | х | 7.8932
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 14.1352 | 8.0149 |  | 6.1203 |  | 14.1352 | 8.0149 |  | 6.1203 |  | 14.1352 | 8.0149 |  | 6.1203 |  | 14.1704 | 8.156 |  | 6.0144 |  | 14.3061 | 8.2482 |  | 6.0579 |  | 14.4912 | 8.3482 |  | 6.143
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.7417 | 0 | 0 | 0.22633 | 0.51537 | 0.7417 | 0 | 0 | 0.22633 | 0.51537 | 0.7417 | 0 | 0 | 0.22633 | 0.51537 | 0.62996 | 0 | 0 | 0.3854 | 0.24456 | 0.6363 | 0 | 0 | 0.40403 | 0.23227 | 0.64621 | 0 | 0 | 0.40622 | 0.23999
2.1. | то же в % | 5.2472 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 5.2472 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 5.2472 | 0 | 0 | 1.6012 | 6.5229 | 4.4456 | 0 | 0 | 2.7197 | 3.1753 | 4.4478 | 0 | 0 | 2.8242 | 3 | 4.4593 | 0 | 0 | 2.8032 | 3.0405
3. | Полезный отпуск мощности | 13.3935 | 0 | 0 | 6.008 | 7.3855 | 13.3935 | 0 | 0 | 6.008 | 7.3855 | 13.3935 | 0 | 0 | 6.008 | 7.3855 | 13.5404 | 0 | 0 | 6.083 | 7.4574 | 13.6698 | 0 | 0 | 6.1597 | 7.5101 | 13.845 | 0 | 0 | 6.1918 | 7.6532
3.1. | на собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 13.3935 | 0 |  | 6.008 | 7.3855 | 13.3935 | 0 |  | 6.008 | 7.3855 | 13.3935 |  |  | 6.008 | 7.3855 | 13.5404 |  |  | 6.083 | 7.4574 | 13.6698 |  |  | 6.1597 | 7.5101 | 13.845 |  |  | 6.1918 | 7.6532
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 1.5125e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5125e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5125e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0277e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.8899e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -9.5378e-06
Примечание
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО Мосэнергосбыт | 13.3935 | 0 |  | 6.008 | 7.3855 | 6.2941 | 0 |  | 6.008 | 0.2861 | 13.3935 | 0 |  | 6.008 | 7.3855 | 13.5404 | 0 |  | 6.083 | 7.4574 | 13.6698 | 0 |  | 6.1597 | 7.5101 | 13.845 | 0 |  | 6.1918 | 7.6532 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 13.3935 | 0 | 0 | 6.008 | 7.3855 | 6.2941 | 0 | 0 | 6.008 | 0.2861 | 13.3935 | 0 | 0 | 6.008 | 7.3855 | 13.5404 | 0 | 0 | 6.083 | 7.4574 | 13.6698 | 0 | 0 | 6.1597 | 7.5101 | 13.845 | 0 | 0 | 6.1918 | 7.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЭнергоСтандарт" |  |  |  | АО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ПАО МОЭСК
___________________ |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2018 год |  |  |  |  | план 2018 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2.382 | 2.382 | 0 | 2.382 | 1.6704 | 2.382 | 2.382 | 0 | 2.382 | 1.6704 | 2.382 | 2.382 | 0 | 2.382 | 1.6704
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 2.382 | 1.6704 | х | х | 0 | 2.382 | 1.6704 | х | х | 0 | 2.382 | 1.6704
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 2.382 |  | х | х |  | 2.382 |  | х | х |  | 2.382
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 1.6704 | х | х | х | х | 1.6704 | х | х | х | х | 1.6704
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 2.382 | 2.382 |  |  |  | 2.382 | 2.382 |  |  |  | 2.382 | 2.382
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.16262 | 0 | 0 | 0.11553 | 0.047094 | 0.16262 | 0 | 0 | 0.11553 | 0.047094 | 0.16262 | 0 | 0 | 0.11553 | 0.047094
2.1. | то же в % | 6.8271 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8271 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8271 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск мощности | 2.2194 | 0 | 0 | 0.5961 | 1.6233 | 2.2194 | 0 | 0 | 0.5961 | 1.6233 | 2.2194 | 0 | 0 | 0.5961 | 1.6233
3.1. | на собственное потребление | 1.3496 |  |  |  | 1.3496 | 1.3496 |  |  |  | 1.3496 | 1.3496 |  |  |  | 1.3496
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 0.8698 |  |  | 0.5961 | 0.2737 | 0.8698 |  |  | 0.5961 | 0.2737 | 0.8698 |  |  | 0.5961 | 0.2737
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -2.1496e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1496e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1496e-05
Примечание
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2019 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2019 год |  |  |  |  | план 2019 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2.402 | 2.402 | 0 | 2.402 | 1.671 | 2.402 | 2.402 | 0 | 2.402 | 1.671 | 2.402 | 2.402 | 0 | 2.402 | 1.671
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 2.402 | 1.671 | х | х | 0 | 2.402 | 1.671 | х | х | 0 | 2.402 | 1.671
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 2.402 |  | х | х |  | 2.402 |  | х | х |  | 2.402
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 1.671 | х | х | х | х | 1.671 | х | х | х | х | 1.671
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 2.402 | 2.402 |  |  |  | 2.402 | 2.402 |  |  |  | 2.402 | 2.402
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.16361 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.047112 | 0.16361 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.047112 | 0.16361 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.047112
2.1. | то же в % | 6.8114 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8114 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8114 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск мощности | 2.2384 | 0 | 0 | 0.6145 | 1.6239 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.6145 | 1.6239 | 2.2384 | 0 | 0 | 0.6145 | 1.6239
3.1. | на собственное потребление | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1.35
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 0.8884 |  |  | 0.6145 | 0.2739 | 0.8884 |  |  | 0.6145 | 0.2739 | 0.8884 |  |  | 0.6145 | 0.2739
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -9.2586e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -9.2586e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -9.2586e-06
Примечание
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | план 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | план 2020 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2.412 | 2.412 | 0 | 2.412 | 1.6804 | 2.412 | 2.412 | 0 | 2.412 | 1.6804 | 2.412 | 2.412 | 0 | 2.412 | 1.6804
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 2.412 | 1.6804 | х | х | 0 | 2.412 | 1.6804 | х | х | 0 | 2.412 | 1.6804
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 2.412 |  | х | х |  | 2.412 |  | х | х |  | 2.412
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 1.6804 | х | х | х | х | 1.6804 | х | х | х | х | 1.6804
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 2.412 | 2.412 |  |  |  | 2.412 | 2.412 |  |  |  | 2.412 | 2.412
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.16436 | 0 | 0 | 0.11698 | 0.047378 | 0.16436 | 0 | 0 | 0.11698 | 0.047378 | 0.16436 | 0 | 0 | 0.11698 | 0.047378
2.1. | то же в % | 6.8142 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8142 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194 | 6.8142 | 0 | 0 | 4.85 | 2.8194
3. | Полезный отпуск мощности | 2.2476 | 0 | 0 | 0.6146 | 1.633 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.6146 | 1.633 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.6146 | 1.633
3.1. | на собственное потребление | 1.353 |  |  |  | 1.353 | 1.353 |  |  |  | 1.353 | 1.353 |  |  |  | 1.353
3.2. | собственным потребителям | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | потребителям других энергосбытов | 0.8946 |  |  | 0.6146 | 0.28 | 0.8946 |  |  | 0.6146 | 0.28 | 0.8946 |  |  | 0.6146 | 0.28
3.4. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 4.0295e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0295e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0295e-05
Примечание
Расшифровка п. 3.3. (Полезный отпуск потребителям других энергосбытов)
№ | Наименование других сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ОАО "ДМЗ им.Н.П.Федорова" |  |  |  |  | ОАО "Мосэнергосбыт" | [9 empty] | ОАО МОЭСК
___________________ С.А.Дацко |  |  |  |  | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________