## Оглавление
Расчет надежности и качества услуг ТСО: ООО "Энергостандарт" по факту за 2020г., и плану на 2021 год, согласно приказа Минэнерго №718 от 14.10.2013г. (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Содержание:
Наименование формы
1. Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг территориальной сетевой организации
2. Форма 1.2 Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
3. Форма 1.3 Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
4. Форма 2.1 Расчет значения индикатора информативности за 2020 год
5. Форма 2.2 Расчет значения индикатора исполнительности за 2020 год
6. Форма 2.3 Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2020 год
7. Форма 2.4 Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
8. Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за базовый период 2020 год
9. Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2020 года
10. Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 года
11. Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
12. Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
13. Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2020г.
14. Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2020г.
Генеральный директор Ю.В.Мишин __________________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## ф.1.1
Приложение № 1, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2020 год.
ООО "Энергостандарт"
№ мес. | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
1 | Оперативный журнал | 0 | 0
2 | Оперативный журнал | 0 | 0
3 | Оперативный журнал | 0 | 0
4 | Оперативный журнал | 0 | 0
5 | Оперативный журнал | 0 | 0
6 | Оперативный журнал | 0 | 0
7 | Оперативный журнал | 0 | 0
8 | Оперативный журнал | 0 | 0
9 | Оперативный журнал | 0 | 0
10 | Оперативный журнал | 0 | 0
11 | Оперативный журнал | 0 | 0
12 | Оперативный журнал | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
Генеральный директор Ю.В.Мишин
| Должность | Ф. И. О. | Подпись
|  |  |  | Ф. И. О. | Подпись

## ф.1.2
Приложение № 1, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии - 2020г
ООО "Энергостандарт"
Максимальное за расчетный период г. число точек присоединения (максимальное значение по гр. 4 формы 1.1) | 0
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) (сумма по гр. 3 формы 1.1) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О. | подпись
Note on B7: Автор: максимальное значение по гр.4 формы 1.1
Note on B9: Автор: формула №1 методических указаний приказ от 14 окт 2013г. №718 Министерства энергетики РФ.

## ф.1.3
Приложение № 1, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 1.3 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей
надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014г)
ООО "Энергостандарт"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2020г (отчетный)
1 | 2 | 3 | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | - | Повышение качества надежности электроснабжения | 0
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (ПТПР) | Соблюдение сроков выполнения заявок на технологическое присоединение. | Сокращение времени решения возникающих вопросов | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1. Оказание устной или письменной консультации, в ответ на обращение потребителя услуг. 2.Очное обслуживание потребителей (заявителей) посредством личного контакта с сотрудниками сетевой организации. 3.Обратная связь - ответная реакция потребителя услуг сетевой организации на деятельность сетевой организации, в том числе предложение от потребителя (заявителя) по улучшению качества обслуживания; | Повышение качества услуг оказываемых ТСО | 1.1075
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О. |  |  | подпись
Note on D9: Автор: Кол-во заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода.

## ф.2.1
Приложение №2, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг электрической сетью и ТСО (В редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергостандарт"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Примечание | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависи-мость | Оценоч- ный балл | Примечание | Примечание
|  | фактиче-ское (Ф) | плановое (П)
2020г (отчетный)
1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | среднеарифм-кое п.1.1. и п.1.2. | - | - | - | - | 2 | среднеариф-кое п.1.1. и п.1.2. | среднеарифм-кое п.1.1. и п.1.2.
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 20% | 20% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 4 | 4 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 | 1 | 100 | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1,отсутствие -0), шт. |  | 1 | 1 | 100 | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 | 1 | 100 | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 | 1 | 100 | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | среднеарифм-кое п.2.1., п.2.2. и п.2.3. | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2. и п.2.3. | среднеарифм-кое п.2.1., п.2.2. и п.2.3.
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | среднеарифм-кое п.6.1. и п.6.2. | - | - | - | - | 2 | среднеарифм-кое п.6.1. и п.6.2. | среднеарифм-кое п.6.1. и п.6.2.
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | среднеарифм-кое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 и п.6 | - | - | - | - | 2 | среднеариф-кое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 и п.6 | среднеарифм-кое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 и п.6
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О. |  |  | подпись

## ф.2.2
Приложение №2, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг электрической сетью и ТСО (В редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергостандарт"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Примечание | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл *
|  | факт-кое (Ф) | план-вое (П)
2020г (отчетный)
1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | среднеарифм-кое п.2.1., п.2.2. и п.2.3. | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 29 | 29 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - | - | - | - | 2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физ. лиц |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.2
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.2
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4 | - | - | - | - | 0.725
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О. | Должность Ф.И.О. |  | подпись

## ф.2.3
Приложение №2, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг электрической сетью и ТСО (В редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергостандарт"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Примечание | Значение |  | Ф/П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | факт-кое (Ф) | план-вое (П)
2020г (отчетный)
1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.5. и п.2.6. | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | среднеарифметическое п.3.1. и п.3.2. | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 2 | 2 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | среднеарифметическое п.5.1. и п.5.2. | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг,получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %, |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, и п.5 | - | - | - | - | 2
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О. |  |  | подпись

## ф.2.4
Приложение №2, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг электрической сетью и ТСО (В редакции Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <9>
ООО "Энергостандарт"
Показатель
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <10> | 2020г (отчетный) | 2016 | 2017
Ин | 2 | #REF! | #REF!
1.1. | 20% | #REF! | #REF!
1.2. а) | 1 | #REF! | #REF!
1.2. б) | 1 | #REF! | #REF!
1.2. в) | 1 | #REF! | #REF!
1.2. г) | 1 | #REF! | #REF!
2.1. | 1 | #REF! | #REF!
2.2. | 0 | #REF! | #REF!
2.3. | 0 | #REF! | #REF!
3. | 1 | #REF! | #REF!
4. | 1 | #REF! | #REF!
5. | 0 | #REF! | #REF!
5.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6.2. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Ис | 0.725 | #REF! | #REF!
1.1. | 29 | #VALUE! | #VALUE!
1.2. а) | 3 | #VALUE! | #VALUE!
1.2. б) | 3 | #VALUE! | #VALUE!
1.3. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3.1. | 1 | #REF! | #REF!
3.2. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Рс | 2 | #REF! | #REF!
1. | 1 | #REF! | #REF!
2.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.2. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.3. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.4. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.5. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.6. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3.1. | 2 | #VALUE! | #VALUE!
3.2. а) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3.2. б) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3.2. в) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5.1. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5.2. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями П ТСО | 1.1075 | #REF! | #REF!
<9> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
<10> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Генеральный директор Ю.В.Мишин |  | Генеральный директор Е.Ю.Пушкарский | Генеральный директор Е.Ю.Пушкарский
Должность Ф.И.О | Подпись

## ф.3.1
Приложение №3, к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг электрической сетью и территориальных сетевых организаций (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10 2014г. №779)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 года
ООО "Энергостандарт"
Показатель | Значение
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт., Nзаяв тпр | 8
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. , N нс заяв тпр | 0
max(1, Nзаяв тпр - Nнс заяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, П заяв тпр | 1
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О Подпись

## ф.3.2
Приложение N 3
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2020 года
ООО "Энергостандарт"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт., N сд дпр | 8
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт., Nнс сд тпр | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, П нс тпр | 1
max (1, N сд тпр - N нс сд тпр)
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О Подпись

## ф.3.3
Приложение N 3
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и ТСО (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 года
ООО "Энергостандарт"
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.,(N н тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт, (N очз тпр) | 0.8
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, (П нпа тпр) | 0.8
Генеральный директор Ю.В.Мишин
Должность Ф.И.О Подпись

## ф.4.1
Приложение №4
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и ТСО (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых уcлуг электросетевой организации
ООО "Энергостандарт"
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | 2020г
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  |  | 2.1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  |  | 3.1 | 1.1075
| Плановое значение показателя Пп, Пппл |  |  | 4 | 1.0714
| Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл |  |  | 4 | 1
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл |  |  | 4 | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | пп. 7.1 методических указаний | ─
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 0
Генеральный директор Ю.В.Мишин _________________________
|  | Должность | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.4.2
Приложение №4
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и ТСО (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергостандарт"
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | 2020 г
1 |  |  |  | 2 |  | 4
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  |  | Для ТСО: альфа = 0,65
2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета
| 3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  |  |  |  | Для ТСО: бета1 = 0,25
| 4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  |  |  |  | Для ТСО: бета2 = 0,1
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пп. 7.1 |  | 1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | пп. 7.1 |  | ─
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | пп. 7.1 |  | 1
| 8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | пп. 7.1 |  | 0
| 9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | пп. 7.1 |  | 1
Генеральный директор Ю.В.Мишин _________________________
|  | Должность | Ф.И.О. |  | Ф.И.О.

## ф.8.1
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и ТСО (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2020г.
ООО "Энергостандарт"
№ п/п |  | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 |  | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[10 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[10 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[10 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | ─ | ─ | ─ | ─ | - | ─ | ─ | - | ─ | ─ | ─ | ─ | - | - | ─ | ─ | - | ─ | ─ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Генеральный директор Ю.В.Мишин _______________________
| Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | Подпись

## ф.8.3
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (общероссийской) электрической сетью и ТСО (в редакции Приказа Минэнерго России от 27.10. 2014г. №779)
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2020 год
ООО "Энергостандарт"
Наименование электросетевой организации
№ п/п |  |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1066
1.1 |  |  |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1066
2 |  |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
0
3 |  |  |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
0
4 |  |  |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
0
Генеральный директор Ю.В.Мишин ________________________________
|  | Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись